## 2024
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
[6 empty] | на | 2025-01-10
период | Объект электросетевого хозяйства | Плановые ремонты |  |  | Внеплановые ремонты
|  | Дата ввода в | Дата вывода | Вид ремонта | Дата вывода в | Дата ввода | Вид ремонта
|  | ремонт | из ремонта |  | ремонт | в работу
01.01.2024 - 31.01.2024 | КЛ 10кВ фид.108 Пс-776 - РП-32 с.1 | - | - | - | 2024-01-02 | 2024-01-03 | Аварийный
| РП-32 РУ 10кВ яч. напр. ТП-329 | - | - | - | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Аварийный
| ТП-Котельная СТ№1 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Ошиновка Т-1 | - | - | -
| ТП-9 КЛ 0,4кВ фид.2 | - | - | - | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Неотложный
| ТП-9 КЛ 0,4кВ фид.7 | - | - | - | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Неотложный
| РП-900 КЛ 10кВ РП-900 с.1 - РП-Сириус с.1 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
| РП-900 КЛ 10кВ РП-900 с.1 - КТПн-1 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
| РП-900 КЛ 10кВ РП-900 с.1 - БКТПн-1 с.1 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
| РП-900 КЛ 10кВ РП-900 с.2 - БКТПн-1 с.2 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
| РП-900 КЛ 10кВ РП-900 с.2 - РП-Сириус с.2 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
| РП-32 РУ 10кВ яч.13 | - | - | - | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Неотложный
01.02.2024 - 29.02.2024 | РТП-15 ЛР КЛ 10кВ фид.7 | - | - | - | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Неотложный
| РТП-15 КЛ 10кВ фид.9 | - | - | - | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Неотложный
| ТП-312 Т-1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Переключение ПБВ | - | - | -
| ТП-312 Т-2 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ 20кВ фид.2202 ПС-860 - РП-900 с.2 | - | - | - | 2024-02-08 | 2024-02-10 | Аварийный
| КЛ 10кВ ТП-306 с.1 - ТП-314 с.1 | - | - | - | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Аварийный
| КЛ 6кВ фид.66 ПС-836-РТП-82 с.2 | - | - | - | 2024-02-16 | 2024-02-21 | Аварийный
| КЛ 20кВ РП-900 с.2 - РП-Сириус с.2 | - | - | - | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Аварийный
01.03.2024 - 31.03.2024 | КЛ 10кВ ТП-276 с.1 -ТП-277 с.1 | - | - | - | 2024-02-22 | 2024-03-13 | Аварийный
| КЛ 10кВ ТП-276 с.1 -ТП-277 с.1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Перекладка жил КЛ | - | - | -
| ТП-314 ВВ КЛ 10кВ напр. ТП-306 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ТО | - | - | -
| ТП-2188 ВН КЛ 10кВ напр. РП-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ТО | - | - | -
| ТП-314 ТТ КЛ 10кВ напр. ТП-306 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | ТО | - | - | -
| ТП-2189 ВН КЛ 10кВ напр. РТП-15 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | ТО | - | - | -
01.04.2024-30.04.2024 | ТП-232 Т-2, Т-1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ТО | - | - | -
| ТП-13 Т-2 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | ТО | - | - | -
| КЛ 10кВ ТП-41 - ТП-16 с.1 | - | - | - | 2024-03-24 | 2024-04-08 | Аварийный
| КЛ 10кВ РТП-45 с.1 - ТП-614 с.1 | - | - | - | 2024-04-10 | 2024-04-16 | Аварийный
| ТП-614 Т-1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | ТО | - | - | -
| ТП-614 Т-2 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | ТО | - | - | -
| ТП-27 Т-1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | ТО | - | - | -
| КЛ 6кВ фид.76 ПС-836 - РТП-77 с.2 | - | - | - | 2024-04-17 | 2024-04-20 | Аварийный
| РТП-230 Т-1, Т-2 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Ремонт | - | - | -
01.05.2024 - 31.05.2024 | КЛ 0,4 кВ ТП-15 - Школа №2 | - | - | - | 2024-03-12 | 2024-05-15 | Аварийный
| КЛ 10 кВ ТП-614 с.2 - РТП-45 с.2 | - | - | - | 2024-04-14 | 2024-05-05 | Аварийный
| КЛ 10 кВ ТП Спецодежда . ТП-306 с.1 | - | - | - | 2024-05-06 | 2024-05-29 | Авариный
| ТП-306 Т-1,Т-2 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | ТО | - | - | -
01.06.2024-30.06.2024 | КЛ 10 кВ ТП 304 с.2 - РТП 311 | - | - | - | 2024-04-19 | 2024-07-12 | Аварийный
| КЛ 6 кВ фид.66 пС 836 - РТП 82 с.2 | - | - | - | 2024-06-17 | 2024-06-01 | Аварийный
| КЛ 6 кВ фид.63 ПС 836 - РТП 82 | - | - | - | 2024-06-01 | 2024-06-03 | Аварийный
| ТП-316 Т-1,Т-2 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | ТО | - | - | -
| КЛ 0,4 кВ ШР-324 - ШР-325 | - | - | - | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Аварийный
| РТП 82 с.2 - Т-2 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Замена Т-2 | - | - | -
01.07.2024 - 31.07.2024 | Ремонт ВН в камере Т-2 в ТП-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | ТО | - | - | -
| КЛ-10 кВ РП-2 сек.2 - фид. 47 ПС 535 Селятино | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ-10 кВ РП-1 сек.1 - фид. 40 ПС 535 Селятино | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ-10 кВ РП-3 сек.2 - фид. 46 ПС 535 Селятино | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ-10 кВ РП-1 сек.2 - фид. 14 ПС 535 Селятино | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ-10 кВ РП-2 сек.1 - фид. 24 ПС 535 Селятино | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Переключение ПБВ | - | - | -
| КЛ -10кВ КТП-501 - РТП-421 Живописный сек.1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Врезка ТП Р-сети | - | - | -
| РП-7 яч. 4, 11,12 - Теплосеть | 2024-07-24 | 2024-07-24 | ТО | - | - | -
| КЛ-10 кВ РТП-32 сек.2 - ТП-327 сек.2 | - | - | - | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Ремонт КЛ
| КЛ-20 кВ РП-900 сек.1 - ф.2102 ПС-860 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | ТО ТН-1 | - | - | -
| ТП-21 РУ-10 кВ сек.1 - Т-1 | - | - | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | ТО Т-1
| ТП-21 РУ-10 кВ сек.2 - Т-2 | - | - | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | ТО Т-2
01.08.2024 - 31.08.2024 | РТП-77 сек.2 - фид.76 ПС 836 | - | - | - | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ТО ВВ на ПС 836
| РТП-82 сек.2 - фид. 66 ПС 836 | - | - | - | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ТО ВВ на ПС 836
| КЛ-10 кВ КРН-219 - РТП-15 сек.2 | - | - | - | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ТО на ВЛ Ядрошино
| КЛ 10 кВ ТП-264- КТП-706 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | ремонт КЛ | - | - | -
| ПС 575 отключение сек. 1 ф.19, ф.27 | - | - | - | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Тех. Рем. На ПС 575
| РТП-230 сек.2 - Т-2 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | ТО Т-2 | - | - | -
| РТП-230 сек.1 - Т-1 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | ТО Т-1 | - | - | -
| Переключения в ТП6406 | - | - | - | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Работы в Россети ЗЭС
| ПС-575 - ф. 47 | - | - | - | 2024-08-07 | 2024-08-07 | откл. сек. 2 на ПС 575
| РТП-32 сек.1 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Проф. Вост. РЗА | - | - | -
| РТП-32 сек.2 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Проф. Вост. РЗА | - | - | -
| ТП-6450 РУ 0,4 кВ, ТП-6451 РУ 0,4 кВ | - | - | - | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Уст. Приборов учета
| КЛ-10 кВ ТП-264- КТП-706 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | ремонт КЛ | - | - | -
| КЛ-10 кВ РТП-32 сек.1 - ПС-776 сек.1 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | работы на ПС-776 | - | - | -
| ПС-535 фид. 14, фид. 24 | - | - | - | 2024-08-13 | 2024-08-13 | откл. сек. 3 на ПС-535
| КЛ-0,4 кВ РТП-17 сек.1 - вв. Заречная д. 14 | - | - | - | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Ремонт КЛ 0,4 кВ
| ТП-6449 - Т-1 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Установка ТТ | - | - | -
| КЛ-10 кВ КРН-251 - РТП-15 сек.2 | - | - | - | 2024-08-16 | 2024-08-16 | ТО ПС-689
| ТП-221 сек.1 - Т-1 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | ТО Т-1 | - | - | -
| РП-3 сек.1 - фид. 19 ПС-575 сек.1 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | ТО на ПС 575 сек.1 | - | - | -
| ПС 575 отключение сек. 3 ф.14, ф.24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | ТО на ПС 575 сек.3 | - | - | -
| РТП-329 сек.1 РУ 0,4 кВ - ВРУ Термоклуб | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Ремонт руб 0,4 кВ аб-т | - | - | -
| КЛ 0,4 кВ РП-17 сек.2 - МЧС | - | - | - | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Ремонт КЛ 0,4 кВ
| РТП-77 сек.1 - фид.61 ПС 836 сек.2 | - | - | - | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Работы на ПС-836 сек.2
| ТП-13 - фид. 27 ПС 575 сек.1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | ТО на ПС 575 | - | - | -
| РП-11 сек.1- ТН-1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | ТО ТН-1 | - | - | -
| РП-11 сек.2 - ТН-2 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | ТО ТН-2 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РП-11 с.1 - ТП-70 с.1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | ТО яч. 13 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РП-11 с.1 - ТП-73 с.1 | , | 2024-08-22 | ТО яч. 15 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РП-11 с.2 - ТП-73 с.2 | 00-8790 | 2024-08-22 | ТО яч. 16 | - | - | -
| КЛ 10 кВ фид.19 ПС-575 с.1 - РП-3 с.1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | ТО ВВ на ПС 575 | - | - | -
| откл. Сек.4 на ПС-575 ф.40, фид.46, | 2024-08-23 | 2024-08-23 | ТО ПС 575 | - | - | -
| КЛ-6кВ РП-81 - ТП-1951 сек.1 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Тех. Ремонт в РТП-1951 сек.1 | - | - | -
| РТП-310 сек.1 РУ 0,4 кВ - аб-т | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Работы в ВРУ 0,4 кВ аб-т | - | - | -
| РТП-17 сек.1, сек.2 РУ 0,4 кВ | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Замена ТТ и ПУ | - | - | -
| ПС 535 сек. 3 ф.14, ф.24 | - | - | - | 2024-08-28 | 2024-08-28 | ТО ПС-575 сек.3
| КЛ 10кВ КТП-501 - РТП-421 Живописный сек.1 | - | - | - | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Работы в Россети ЗЭС
| ТП-2473 сек.1 - Т-1 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Замена Т-1 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РП-11 с.1 - ТП-73 сек.1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Работы аб-т в ТП-73 сек.1 | - | - | -
| ТП-2474 сек.1 - Т-1 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Замена Т-1 | - | - | -
01.09.2024-30.09.2024 | РП-900 РУ 20 кВ сек.1 и сек.2 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | заводка КЛ-20 кВ в резер. Яч-ки | - | - | -
| ПС-683 Ядрошино фид.7 - РТП-15 сек.2 | - | - | - | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Работы в Россети ЗЭС
| ТП-2473 сек.2 - Т-2 | 2024-09-03 | 03.09.224 | Замена Т-2 | - | - | -
| ТП-2474 сек.2 - Т-2 | 2024-09-04 | 04.09.224 | Замена Т-2 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РТП-220 сек.1 - ТП-ВЗУ сек.1 | 2024-09-09 | 09.09.224 | Для раоты аб-та в ТП- ВЗУ сек.1 | - | - | -
| КЛ 10 кВ РТП-220 сек.2 - ТП-ВЗУ сек.2 | 2024-09-09 | 09.09.224 | Для раоты аб-та в ТП- ВЗУ сек.1 | - | - | -
| КЛ 10 кВ ПС-575 - ф. 14 | 2024-09-09 | 09.09.224 | Для работы на ПС-575 | - | - | -
| КЛ 10 кВ ПС-683 - ф.7 РТП-15 сек.2 | - | - | - | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Для работы на ПС-683
| ТП-2475 сек.1 - Т-1 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Замена Т-1 | - | - | -
| ТП-2476 сек.1 - Т-1 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Замена Т-1 | - | - | -
| РТП-329 РУ-0,4 кВ сек. 4 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Установка ТТ и ПУ | - | - | -
| КЛ 10 кВ фид.24 ПС-575 сек.3 - РП-2 сек.1 | - | - | - | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Работы на ПС-575
| КЛ 10 кВ КРН-219 - РТП-15 сек. 2 | - | - | - | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Работы на ПС-683
| КЛ 10 кВ фид.47 ПС-575 сек.2 - РП-2 сек.2 | - | - | - | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Работы на ПС-575
| КЛ 10 кВ фид.40 ПС-575 сек.4 - РП-1 сек.1 | - | - | - | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Работы на ПС-575
| ТП-2476 сек.2 - Т-2 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Замена Т-2 | - | - | -
| РП-8 сек.1 РУ-10 кВ | - | - | - | 2024-09-17 | 2024-09-17 | ТО РП-8 сек.1
| КЛ 10 кВ фид.46 ПС-575 сек.4 - РП-3 сек.2 | - | - | - | 2024-09-18 | 2024-09-18
| ТП-2475 сек.2 - Т-2 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Замена Т-2 | - | - | -
| КЛ 20 кВ РП-900сек.1 - КТПн-1 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | новое включение КТПн-1 | - | - | -
| КЛ 10 кВ фид.46 ПС-575 сек.4 - РП-3 сек.2 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | ТО на ПС 575 - фид.46 | - | - | -
| РТП-32 РУ 10 кВ яч.6 и яч.11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Проф. Вост. РЗА | - | - | -
01.10.2024 - 31.10.2024 | РУ 0,4 кВТП-306 сек.1 - вв. д.12 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Испытание КЛ 0,4 кВ | - | - | -
| КЛ 10 кВ фид.47 ПС-575 с.2 - РП-2 с.2 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Раоты на ПС 575 сек.2 | - | - | -
| КЛ 10 кВ ТП-27 сек.2 - ЦРП-10 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Работы на ЦРП-10 | - | - | -
| РП-900 сек.2 - ф. 2202 | - | - | - | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Замена ПК на ТН-2
| КЛ 10 кВ РТП-45 сек.2 - ТП634 сек.2 | - | - | - | 2024-10-22 | - | Повреждение КЛ 10 кВ
| РП-11 - фид.303 ЦРП-10 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Работы на ЦРП-10 | - | - | -
| РП-11 - фид.403 ЦРП-10 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Работы на ЦРП-10 | - | - | -
| ТП-27 - фид. 408 ЦРП-10 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Работы на ЦРП-10 | - | - | -
| КЛ 6кВ ПС-836 ф.63 - РТП-82 сек.1 | - | - | - | 2024-10-24 | - | Повреждение КЛ 6 кВ
01.11.2024 - 30.11.2024 | КЛ 6кВ ф.76 ПС-836 Слобода сек.1 - РТП-77 сек.2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Раоты на ПС -836 | - | - | -
| КЛ 0,4 ШР2.3 - ШР2.4 от ТП 2188 | - | - | - | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Ремонт КЛ 0,4 кВ
| КЛ 10кВ ТП-16 сек.1 - РП-7 сек.1 | - | - | - | 2024-11-12 | - | Повреждение КЛ 10 кВ
| Ру 10 кВРТП-32 сек.2 | - | - | - | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Замена опорных изоляторов
| КЛ 6кВ ПС-836 ф.63 - РТП-82 сек.1 | - | - | - | - | 2024-11-15 | Вкл. КЛ 10 кВ
| КЛ 10 кВ РТП-45 сек.2 - ТП634 сек.2 | - | - | - | - | 2024-11-20 | Вкл. КЛ 10 кВ
| ТП-1597 сек.1 РУ 0,4 кВ - уч-ок № 159 | 2024-11-21 | 2025-11-21 | Откл. Для работы аб-та | - | - | -
| КЛ-6кВ ПС-836 фид.61 напр. РТП-77 сек.1 | - | - | - | 2024-11-22 | - | Повреждение КЛ 10 кВ
| КЛ 10 кВ фид.210 ЦРП-10 - ТП-232 сек.1 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Замена МВ на ВВ на ЦРП-10 | - | - | -
| КЛ 10кВ ТП-25 - ТП-38 сек.1 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Работа аб-та на ТП-38 | - | - | -
| КЛ 6 КВ фид.66 ПС-836 с.1 - РТП-82 с.2 | - | - | - | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Раоты на ПС-836
01.12.2024-31.12.2024 | КЛ-6кВ ПС-836 фид.61 напр. РТП-77 сек.1 | - | - | - | - | 2024-12-09 | Вкл. КЛ 10 кВ
| РП-11 сек.1 и сек.2 | - | - | - | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Замена ТН-1 и ТН-2
| ТП-1535 | - | - | - | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Ремонт АВР
| КЛ 10кВ ТП-16 сек.1 - РП-7 сек.1 | - | - | - | - | 2024-12-23 | Вкл. КЛ 10 кВ
| ТП-1535 | - | - | - | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Опробование АВР
| КЛ-20 кВ РП-900 сек.2 - БКТП-1 | - | - | - | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Ремонт КЛ Р-сеть
Note on H3: User: указать отчетную дату