## т1
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Общество с ограниченной ответственностью «Центральная электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-2474 по адресу: коттеджный поселок Павлово-2, деревня Новинки, Истринский городской округ, Московская область (усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа - 2шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт., прокладка кабельных перемычек 0,4кВ - 40 м, монтаж секции шин 0,4кВ - 24 м, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный - 3 шт., установка и монтаж АВ 0,4кВ ввод1,ввод2,секционный - 3 шт., монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ - 2 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско-наладочные работы - 1 шт.)
Идентификатор инвестиционного проекта: O_N2474
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Московская область М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2
Тип инвестиционного проекта: реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [9 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023 тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2018, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2018, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 | [6 empty] | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 | [6 empty] | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | [6 empty] | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | [6 empty] | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
…
3.1 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | [6 empty] | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | [6 empty] | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [6 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [6 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | [6 empty] | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 |  |  |  | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
6 | Постоянная часть |  | общее описание | 1 | единиц | З-1 | [6 empty] | общее описание | 1 | единиц | З-1
7 | Проектные работы |  | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | [6 empty] | тип ПС | 1 | единиц | П-1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## т2
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [8 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта:ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ по замене трансформаторов и реконструкции РУ-0,4кВ ТП-2474 на объекте М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 | [8 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2018, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2018, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства | нд | нд |  | шт. ячеек | В1-02 |  |  |  | 0 | 110 |  |  | шт. ячеек | В1-02 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства | нд | нд |  | шт. ячеек | В2-01 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | шт. ячеек | В2-02 |  |  |  | 0 | 0
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 6-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 6660.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора | 0,4/10 кВ | ТМГ 1000 кВА | 2 | шт. ячеек | Т5-19-115 | Ц1-94-1510 | 1.25 | 1778.09 | 4445.225 | 110 |  |  | шт. ячеек | Т4-05 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | на демонтажные работы ТП | 0,4/10 кВ | Т-1 ТМГ 250 кВА, Т-2 ТМГ 400 кВА | 2 | шт. ячеек | М6-05-1 | Ц1-94-1810 | 1.25 | 886.06 | 2215.15
3.1 |  |  |  |  | единиц | З-1
3.1.1 | Постоянная часть ПС 110/10 кВ |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | А-3 |  |  |  |  | 110 |  |  | единиц | З1-02 |  |  |  | 0 | 0
3.1.2 | АСУТП ПС и ТМ |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  |  | 110 |  |  | единиц | А3-02 |  |  |  | 0 | 0
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [5 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  |  | 0
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [5 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  |  | 0
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | Московская область |  | тыс. м2 | Б1-18 |  |  |  | 0 |  | Московская область |  | тыс. м2 | Б1-18 |  |  |  |  | 0
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | 110 | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  | нд | нд | 110 | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства | 110 | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  | нд | нд | 110 | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства | 10 | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  | нд | нд | 10 | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 |  |  | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд |  |  |  | нд
6 | Проектные работы | [8 empty] | 425.5
6.1 | проектно-изыскательские работы | 0,4/10 кВ | Замена трансформатора Т-1 1х250 кВА, Т-2 1х 400 кВА на 2х1000 кВА | 1 | единиц | П6-06 | нд | нд | 425.5 | 425.5 | 110 |  |  | единиц | П1-02 |  |  |  |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 7085.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 0
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## т3
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [9 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
… | … | [9 empty] | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
2.1 | РП 1 |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  |  |  |  | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 | РП 2 |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  |  |  |  | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
… | … | [9 empty] | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## т4
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: ________________________________________________________ | [9 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3…. | Большой переход ВЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3…. | Большой переход ВЛ 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## т5
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [9 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Базовый укрупненный норматив цены на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Номер расценки коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъекта РФ | Укрупненный норматив цены субъекта РФ на 01.01.2023, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## т6
форма таблиц с официального сайта Минэнерго России
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана, тыс.руб. | Справочно: рост к ценам на 01.01.2023г. (использован ИПЦ) | в том числе: |  | Примечание ТСО
[5 empty] | Работы | Оборудование | Приказ Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений..."
1 | 2 | 3 | 4 | 4.а | 5.1. | 5.2. | 7
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7085.875
1.1 | в том числе проектные работы | 425.5
2 | НДС 20% | 1417.175
2.1 | в том числе проектные работы | 85.1
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 8503.05 |  |  |  |  | Согласно п. 2 Приказа Минэнерго от 26.02.2024 N 131, УНЦ рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023
3.1 | в том числе проектные работы | [5 empty] | см. примечание по стр. 1.1
3.земля | кроме того расходы, связанные с отводом земли и получением кадастрового паспорта
3 итого | ОФПУНЦ2023 с НДС | 8503.05 |  |  |  |  | сумма стр. 3 и стр. 3.земля (все в ценах на 01.01.2023).
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 9575.1932
4индексы | Инфляция (Инвестиции в основной капитал | [5 empty] | показатели инфляции введены вспомогательно для расчета:
| 2024/2023 | 1.1261 |  |  |  |  | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, размещенный 22.09.2023, https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html
аналог предыдущего года
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2025-2026 (с НДС) 2)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 9575.1932
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9575.1932
7.1 | ОФПР2024 3) | 9575.1932
7.2 | ОФПР2025 3)
7.3 | ОФПР2026 3)
7.4 | ОФПР2027 3)
7.5 | ОФПР2028 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Генеральный директор _____________________________________С.М Алехин

## Лист1
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| отчет2 | оценка | прогноз
Промышленность (BCDE)
дефлятор | 107.43 | 102.58 | 108.77 | 102.91 | 102.84
ИЦП | 111.38 | 102.41 | 108.55 | 103.78 | 103.28
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 108.57 | 102.68 | 106.43 | 104.37 | 103.91
Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
дефлятор | 114.92 | 98.89 | 115.1 | 99.97 | 101.04
ИЦП | 114.7 | 100.17 | 114.41 | 100.52 | 101.14
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
дефлятор | 119.68 | 97.56 | 115.89 | 99.56 | 100.78
ИЦП | 121.091 | 98.93 | 115.32 | 100.08 | 100.81
Добыча угля (05)
дефлятор | 133.03 | 86.1 | 105.3552 | 102.5138 | 102.5827
ИЦП | 143.6661 | 80.0857 | 105.7489 | 102.9129 | 103.0012
уголь энергетический каменный3
ИЦП | 143.3393 | 94.244 | 105.0009 | 103.56 | 103.4157
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
дефлятор | 118.1696 | 99.0637 | 117.2779 | 99.1701 | 100.5393
ИЦП | 117.9291 | 100.4481 | 115.9201 | 99.8884 | 100.6703
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
дефлятор | 85.6303 | 112.0278 | 107.2109 | 104.0245 | 103.6436
ИЦП | 90.5102 | 110.9881 | 107.2793 | 104.2833 | 103.8572
Добыча металлических руд (07)
дефлятор | 77.9374 | 111.1281 | 107.1118 | 104.6417 | 104.0961
ИЦП | 83.3509 | 110.426 | 106.6203 | 104.7042 | 104.2163
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
дефлятор | 107.5152 | 114.0087 | 107.4291 | 102.6656 | 102.6472
ИЦП | 126.0388 | 112.5854 | 107.7448 | 102.9205 | 102.7986
Обрабатывающие производства (Раздел C)
дефлятор | 105.2873 | 103.0393 | 106.6129 | 103.8572 | 103.5662
ИЦП | 111.3394 | 101.8137 | 106.7782 | 104.2854 | 103.8593
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12)
дефлятор | 112.3565 | 102.63 | 104.5889 | 102.91 | 102.8909
ИЦП | 113.272 | 102.4038 | 105.0678 | 103.4261 | 103.3543
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
дефлятор | 118.9661 | 105.4646 | 105.5916 | 103.1089 | 103.4178
ИЦП | 117.0761 | 104.9262 | 105.4384 | 103.3077 | 103.2907
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
дефлятор | 95.2045 | 92.1426 | 106.5309 | 103.0663 | 103.5646
ИЦП | 108.9906 | 84.094 | 106.1867 | 103.6434 | 103.6595
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
дефлятор | 104.3057 | 93.6308 | 104.6708 | 103.2936 | 103.131
ИЦП | 111.1281 | 91.7139 | 104.9084 | 103.8587 | 103.3477
Производство нефтепродуктов (19.2)
дефлятор | 109.7824 | 102.6677 | 108.3488 | 103.0262 | 102.9028
ИЦП | 105.1637 | 99.9378 | 107.7479 | 103.2895 | 103.2359
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
дефлятор | 107.7768 | 96.7823 | 106.5478 | 103.9592 | 103.9213
ИЦП | 118.3415 | 94.1637 | 107.5285 | 104.2254 | 103.9984
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
дефлятор | 119.624 | 106.0387 | 105.8124 | 104.5093 | 104.4986
ИЦП | 122.6087 | 106.1587 | 106.0604 | 104.5303 | 104.501
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
дефлятор | 94.9543 | 101.6156 | 108.6496 | 103.9683 | 104.2948
ИЦП | 94.2358 | 98.3615 | 108.349 | 103.4377 | 104.0385
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
дефлятор | 104.5663 | 108.6013 | 107.2881 | 104.4705 | 103.4918
ИЦП | 105.9577 | 108.886 | 107.6473 | 104.5562 | 104.0378
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
дефлятор | 99.3362 | 104.0194 | 106.1886 | 103.5838 | 104.3719
ИЦП | 117.7003 | 103.5685 | 105.942 | 103.2855 | 104.1687
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
дефлятор | 107.4946 | 108.2332 | 106.0652 | 105.5253 | 103.9363
ИЦП | 117.0612 | 107.6859 | 106.1237 | 105.5964 | 104.0578
Прочие
дефлятор | 103.3399 | 102.9803 | 105.7898 | 103.865 | 103.875
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
дефлятор | 103.8759 | 111.4005 | 105.3137 | 104.7312 | 102.7019
индекс цен производителей (ИЦП) | 105.0972 | 111.9981 | 105.5798 | 104.9029 | 102.9919
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
дефлятор | 101.9226 | 108.4466 | 104.3449 | 106.0443 | 104.4591
ИЦП | 104.5784 | 108.3029 | 104.4373 | 106.0134 | 104.4769
Сельское хозяйство
дефлятор | 104.1681 | 100.6812 | 106.9492 | 104.1838 | 104.0883
- растениеводство
дефлятор | 101.7588 | 99.0578 | 108.5795 | 104.1706 | 103.9882
- животноводство
дефлятор | 107.8774 | 102.7474 | 104.8744 | 104.2006 | 104.2158
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 106.53 | 102.2489 | 104.56 | 104.4462 | 104.493
Транспорт, вкл. трубопроводный
дефлятор4 | 112.1623 | 118.7578 | 107.6016 | 105.3055 | 104.4175
ИЦП5 | 114.7 | 123.484 | 108.3858 | 105.552 | 104.3497
ИЦП5 с исключением трубопроводн. транспорта | 113.93 | 108.9795 | 106.1199 | 105.1264 | 104.685
Инвестиции в основной капитал 6
дефлятор | 114.6314 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58
индексы цен | 115.07
|  |  | 1.1261 | 1.1797 | 1.2337
Строительство
дефлятор | 110.6958 | 105.7813 | 104.9603 | 104.5041 | 104.1446
ИЦП | 110.83 | 105.9369 | 105.1591 | 104.6132 | 104.2412
Потребительский рынок 7
оборот розничной торговли, дефлятор | 115.3659 | 104.5411 | 107.9652 | 104.1808 | 104.1263
ИПЦ на товары | 115.0749 | 104.2328 | 107.7194 | 103.9119 | 103.9138
платные услуги населению, дефлятор | 108.2085 | 111.0202 | 105.7113 | 104.9372 | 104.5568
ИПЦ на услуги | 110.0604 | 110.3034 | 105.7 | 104.8462 | 104.2678
1 - на продукцию, реализованную на внутренний рынок
2 - индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка
3 - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
4 - по виду деятельности "Транспортировка и хранение"
5 - индекс тарифов на грузовые перевозки
6 - за счет всех источников финансирования
7- с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки